АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛОХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОБУРАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 декабря 2013г.										№ 35

с. Лох

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения на территории Лоховского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Уставом Лоховского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить схемы водоснабжения и водоотведения на территории Лоховского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области.

2.Определить единой организацией по водоснабжению и водоотведению ООО

«Водоканал».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Лоховского

муниципального образования							В.А.Кунин

«Утверждено»

Постановлением администрации МО № 35

от 13 декабря 2013 г.

СХЕМЫ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ЛОХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОБУРАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

2. Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей муниципального образования водоснабжением и водоотведением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения  муниципального образования;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

3. Пояснительная записка схем водоснабжения и водоотведения

3.1. Лоховского муниципальное образование расположено в северо-западной части Новобурасского муниципального района Саратовской области.

Общая площадь территории муниципального образования составляет 26007 га.

Существующая численность населения муниципального образования составляет 1306 человек.

В состав муниципального образования входят три населенных пункта:

  - село. Лох

  - село Гремячка

  - село Красная Речка

Село Лох является центром Лоховского муниципального образования.

3.2. Климат

Климат умеренно континентальный, характеризующийся жарким летом и холодной зимой. Среднемесячная температура воздуха колеблется от -15° в январе, до +20-22° в июле, среднегодовая температура воздуха составила +5,8°. Продолжительность зимнего периода в среднем 5 месяцев, количество дней без мороза 131.

3.3. Существующее функциональное использование территории населенных пунктов муниципального образования.

В состав земель населенных пунктов Лоховского муниципального образования входят земельные участки, отнесенные к следующим территориальным зонам:

•	жилая зона;

•	общественно-деловая зона;

•	производственная;

•	зона инженерной и транспортной инфраструктур;

•	зона сельскохозяйственного использования;

•	зона специального назначения;

•	иные территориальные зоны.

Современная структура земель муниципального образования

| № п/п | Состав земель по категориям | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Земли населенных пунктов | 1563 |
| 2 | Земли лесного фонда | - |
| 3 | Земли водного фонда | - |
| 4 | Земли особоохраняемых территорий | - |
| 5 | Земли сельскохозяйственного назначения | 19215 |
| 6 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения и земли иного специального назначения | 166 |
| 7 | Земли запаса | - |
|  | Всего земель в существующих границах поселения | 20944 |

3.4. Жилой фонд.

Жилая застройка сел Лоховского муниципального образования представляет застройку низкой плотности, и в основном представлена индивидуальными жилыми одноэтажными домами с приусадебными участками.

| № п/п | Наименование | Кол-во домов, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Застройка с. Лох | 321 |
| 2 | Застройка с. Гремячка | 289 |
| 3 | Застройка с.Красная Речка | 117 |
| 10 | Всего: | 727 |
| Дачные дома (усадебная застройка) (без постоянного проживания людей) |  | 56 |

3.5. Общественно-деловая зона

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами.

Общественный центр Лоховского муниципального образования сформирован в с. Лох.

В остальных населенных пунктах Лоховского муниципального образования сформированных общественных центров нет.

Учреждения культурно-досугового типа представлены в первую очередь сельскими домами культуры, сельскими клубами, которые расположены в с. Лох, с.Гремячка.

В с.Лох, с.Гремячка, находятся фельдшерско - акушерские пункты (ФАП). На территории Лоховского муниципального образования расположены 7 торговых точек.

3.6. Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения территории населенных пунктов муниципального образования.

Инженерное обеспечение муниципального образования включает в себя:

1.	Водоснабжение;

2.	Канализацию;

3.	Теплоснабжение;

4.	Газоснабжение;

5.	Электроснабжение;

6.	Телефонизацию.

4. Общая характеристика водоснабжения и водоотведения.

4.1. Водоснабжение

На территории Лоховского муниципального образования, холодное водоснабжение осуществляет ООО «Водоканал».

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив.

Большая часть зданий обеспечена водопроводом.

В связи с тем, что на территории муниципального образования в ближайшей перспективе не планируется нового строительства, требующего подключения объектов к центральному водоснабжению, увеличение мощности систем водоснабжения, расширение радиуса водоснабжения не целесообразно.

Сети водоснабжения

| № п/п | Наименование объекта | Адрес,технические характеристики | Год постройки | Наличие водопровод ных сетей,км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопровод | с.Лох | 1967 | 14 |
| 2 | Водопровод | с. Гремячка | 1990 | 11 |

С. Красная Речка централизованным водоснабжением не обеспечено, население пользуется водой из родников, колодцев и индивидуальных скважин. На территории сел имеются общественные колодца с забором воды ручным способом. Из-за малого количества населения строительство водопровода в перспективе маловероятно.

4.2. Водоотведение

Централизованная канализация имеется только в с. Лох, с. Гремячка

Сети водоотведения

| № п/п | Наименование объекта | Адрес, технические характеристики | Год постройки | Площадь протяженность кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бытовая канализация жилой зоны | Село. Лох | 1967 | 2000 |
| 2 | Бытовая канализация жилой зоны | Село Гремячка | 1990 | 2350 |

В связи с тем, что на территории муниципального образования в ближайшей перспективе не планируется нового строительства, требующего подключения объектов к центральному водоотведению, расширение радиуса водоотведения не целесообразно.

В селе Красная Речка централизованная система канализации отсутствует. Строительство централизованной канализации в ближайшей перспективе не планируется.

Тарифы на водоснабжение

ООО «Водоканал» с.Лох

| Жилищные услуги | Ед.изм. | Установленный экономически обоснованный тариф.руб. | Тариф, установленный для населения руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение | М3 | 42,53 | 42,53 |
| Отопление | Гкал | 1899,66 | 1899,66 |