МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

НОВОБУРАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 20 сентября 2006 г. № 68

Об утверждении примерного перечня первичных средств

тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан

На основании ст. 34 Федерального закона от 21 декабря 1994 года «О пожарной безопасности», Правил пожарной безопасности в РФ ППБ 01-03, утвержденных приказом МЧС РФ № 313 от 18 июня 2003 г., зарегистрированных в Минюсте РФ 27 июня 2003г., регистрационный № 4838, в целях обеспечения своевременного реагирования граждан на происходящие в Новобурасском  муниципальном районе пожары Муниципальное Собрание РЕШИЛО:

- Утвердить примерный перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан (приложение 1).

- Администрации Новобурасского  муниципального района разработать и утвердить таблички с перечнем первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые разместить у входа в помещения и строения, находящиеся в собственности (пользовании) граждан муниципального района.

- Довести до сведения жителей Новобурасского муниципального района необходимость обеспечения в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в соответствии с Перечнем, согласно требованиям ст. 34 Федерального закона от 21 декабря 1994 года «О пожарной безопасности».

- Контроль за выполнением данного решения возложить на главу администрации Новобурасского  муниципального района Светлова М.В.

- Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального района						А.В.Гнусарев

Приложение № 1

к Решению Муниципального Собрания Новобурасского  муниципального района

от «20» сентября 2006г.  № 68

П  Е Р Е Ч Е Н Ь

первичных средств тушения пожаров, противопожарного

инвентаря, систем обнаружения оповещения о пожаре

- В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в жилых домах, квартирах граждан, своевременного обнаружения и оповещения о пожаре и его тушения на первоначальной стадии собственнику (пользователю) жилых помещений и строений рекомендуется иметь первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании), согласно прилагаемого перечня.

| № п/п | Вид жилого помещения | Наименование первичных средств тушения пожаров, противопожарного инвентаря |
| --- | --- | --- |
|  | Квартира одноэтажного многоквартирного жилого дома | 1 огнетушитель, 1 ведро, 1 лопата |
|  | Квартира многоквартирного жилого дома высотой два этажа и более | 1 огнетушитель, 2 ведра, 1 лопата |
|  | Индивидуальный одноэтажный жилой дом | 1 огнетушитель, 1 емкость с водой 200 литров (в летнее время), 1 топор, 2 ведра, 1 лопата, 1 лестница |
|  | Индивидуальный жилой дом высотой два этажа и более | 2 огнетушителя, 1 емкость с водой 200 литров (в летнее время), 1 топор, 2 ведра, 1 лопата, 1 лом, 1 багор, 1 лестница |

- Для своевременного обнаружения пожара в квартирах и индивидуальных жилых домах, быстрой эвакуации людей рекомендуется установка в жилых помещениях и строениях автономных дымовых пожарных извещателей.